## Tabelle1
# Heizkreis 2	class	cmd	comment	msg type: 1=BROAD, 2=MM, 3=MS	ZZ	PBSB	NN	D1D2D3	data len	position	datatype	factor	unit	comment details	GA/KNX	DPT/KNX
set	ci	language	Sprachvariante	3	15	B509	04	0E2600			bcd
set	ci	holiday_period	Ferienzeitraum	3	15	B509	0F	0E4300			?
set	ci	holiday_cir2_temp	Heizkreis-Solltemperatur Ferien	3	15	B509	05	0E2200			?		°C
set	ci	password_pin1	Passwort Konfiguration	3	15	B509	07	0E2C00			bcd			1
set	ci	hw_wait_time	WW-Zeit max. bei Heizanforderung	3	15	B509	04	0E4C00			data1b			5-40 Minuten
set	ci	temp_camber	Temperaturüberhöhung	3	15	B509	05	0E2F00			?		°C
set	ci	pre_off_time	Vorabschaltzeit (Minuten)	3	15	B509	04	0E2D00			bcd
set	ci	freeze_wait	Frostschutz-Verzögerung (Stunden)	3	15	B509	04	0E2E00			bcd
set	ci	temp_error	Temperaturfehlererkennung	3	15	B509	03	0E3300			bcd
set	ci	boiler	Pufferspeicher vorhanden	3	15	B509	03	0E5C00			bcd			0=Nein 1=Ja
set	ci	yield_transfer	MitternachtÜbertragswert Energieertrag	3	15	B509	07	0E8600			?		kWh
set	ci	hw_heat_time	Heizzeit max. bei WW-Anforderung	3	15	B509	04	0E4D00			data1b		min	5-40 Minuten
set	cir2	curve	Heizkurve Ã¤ndern	3	50	B509	05	0E3500			data2b		min
#AMU Zusatzheizung
set	amu	zh_bivalent	Zusatzheizung - Bivalenzpunkt	3	08	B509	05	0E6500			data2c		°C
set	amu	zh_hysterese	Zusatzheizung/ Hysterese	3	08	B509	05	0E7E00			data2c		K
set	amu	zh_hys_delay	Zusatzheizung/ Verzögerung Hysterese	3	08	B509	04	0EE001			data1b		min
set	amu	zh_EI	Zusatzheizung/ EnergieIntegral	3	08	B509	05	0E7F00			?		min
set	amu	zh_heating	Zusatzheizung/ Heizung	3	08	B509	04	0E6300			bcd			0=aus 1=mit 2=nur
set	amu	zh_water	Zusatzheizung/ WarmWasser	3	08	B509	04	0E6400			bcd			0=aus 1=mit 2=nur
#AMU Kompressor
set	amu	comp_hysteres	Kompressor/ Hysterese	3	08	B509	05	0E7D00			data2c		°C
set	amu	comp_energy_int	Kompressor - EnergieIntegral	3	08	B509	05	0E7C00			?
set	amu	comp_start_hour	Kompressor/ Starts pro Stunde	3	08	B509	04	0E7400			bcd
set	amu	comp_max_in	Kompressor - max. Rücklauftemperatur	3	08	B509	05	0E7300			data2c		°C
#AMU Quelle
set	amu	brine_spreiz	Quelle/ zul. Spreizung	3	08	B509	05	0E6E00			data2c		°C
set	amu	brine_frost	Quelle/ Einfrierschutz	3	08	B509	04	0E7A01			data1b		°C
set	amu	brine_pump_pre_time	Quelle/ Vorlaufzeit Quellenpumpe	3	08	B509	07	0E7600			?		min
#AMU Pumpe				3
set	amu	offset_pump_min	Ausschaltzeit interne Heizkreispumpe (Minuten)	3	08	B509	05	0E9901			bcd		min
set	amu	preset_pump_sek	Interne Heizkreispumpe Vorlaufzeit (Sekunden)	3	08	B509	05	0EC801			data1b		sec
#AMU Cooling
set	amu	cooling_preset	Kühlungsvorlaufsollwert	3	08	B509	05	0E7401			data1b		°C
#AMU Service
set	amu	service_time	Servicezeit	3	08	B509	05	0E6600			bcd			0=Nein 1=Ja
set	amu	venting	Entlüftung	3	08	B509	05	0E1300			bcd			0=Nein 1=Ja
set	amu	code_1	Code 1	3	08	B509	05	0E9700			?			Code: 03F8 = 0xF8 0x03
set	amu	code_2	Code 2	3	08	B509	05	0E9800			?			Code: 03F8 = 0xF8 0x03
set	amu	save_codes	Codes übernehmen	3	08	B509	05	0E2400			bcd			0=Nein 1=Ja
#
set	amu	high_eff_pump_perc_heating	Pumpensollwert in% beim Heizen	3	08	B509	05	0EAE01			data1b		%
set	amu	bivalentmode	Bivalenzmodus	3	08	B509	05	0EE301			bcd
#Kalibrierung
set	cal	outdoor	Kalibrierung/ Aussentemperatur	3	08	B509	05	0EC300			data2c		°C	1/16 Auflösung = 0,1875
set	cal	brine_in	Kalibrierung - Quelle Eintritt	3	08	B509	05	0ECD00			data2c		°C
set	cal	brine_out	Kalibrierung - Quelle Austritt	3	08	B509	05	0EC900			data2c		°C
set	cal	boiler	Kalibrierung/ WW-Speicher	3	08	B509	05	0EC400			data2c		°C
set	cal	heat_flow	Kalibrierung/ Vorlauf	3	08	B509	05	0ECA00			data2c		°C
set	cal	heat_return	Kalibrierung/ Rücklauf	3	08	B509	05	0ECB00			data2c		°C
set	cal	VF2	Kalibrierung - Vorlauf VF2	3	08	B509	05	0EC500			data2c		°C
set	cal	comp_in	Kalibrierung - Kompressor Eintritt	3	08	B509	05	0EC600			data2c		°C
set	cal	comp_out	Kalibrierung - Kompressor Austritt	3	08	B509	05	0EC700			data2c		°C
set	cal	buffer_in	Kalibrierung/ Puffer RL	3	08	B509	05	0E3400			data2c		°C
set	cal	buffer_out	Kalibrierung/ Puffer VL	3	08	B509	05	0E3301			data2c		°C
#Heizkreis 2
set	cir2	mode	Heizkreis - Betriebsart	3	50	B509	04	0E2B00			bcd			01=Ein 02=Aus 03=Auto 04=Eco 05=Absenken
set	cir2	type	Heizkreis - Kreis Typ	3	50	B509	04	0E3C00			bcd
set	cir2	rt_day	Heizkreis/ Raumsolltemperatur	3	50	B509	04	0E3200			data1b	0.5	°C
set	cir2	rt_night	Heizkreis/ Absenktemperatur	3	50	B509	04	0E3300			data1b		°C
set	cir2	curve	Heizkreis/ Heizkurve	3	50	B509	05	0E3500			data1b
set	cir2	at_off	Heizkreis/ Aussentemperatur Abschaltgrenze	3	50	B509	04	0E3600			data1b		°C
set	cir2	vl_min	Heizkreis - minimale Vorlauftemperatur	3	50	B509	04	0E3000			data1b		°C
set	cir2	vl_max	Heizkreis - maximale Vorlauftemperatur	3	50	B509	04	0E3100			data1b		°C
set	cir2	pre_hours	Heizkreis - max. Voraufheizung in Stunden	3	50	B509	04	0E3800			bcd		h
set	cir2	estrich	Heizkreis Estrichtrocknung Tag	3	50	B509	04	0E3B00			bcd
#
set	cir2	cooling	Kühlbetrieb	3	50	B509	04	0E8C01			bcd			1=An 2=Aus 3=Auto
set	cir2	cooling_support	Kühlbetrieb supported/ für freigegeben	3	50	B509	04	0E8601			bcd
set	cir2	cooling_offset_outdoor	Kühlung Offset AT-Abschaltgrenze	3	50	B509	05	0E8701			data1c		°C
set	cir2	locktime_cool>heat	Sperrzeit Kuehlung > Heizung	3	50	B509	04	0E8401			bcd		h
set	cir2	locktime_heat>cool	Sperrzeit Heizung > Kühlung	3	50	B509	04	0E8501			bcd		h
set	cir2	min_diff	min Diff VL / RT	3	50	B509	04	0E8B01			data1c		°C
set	cir2	holiday_cooling	Kühlen im Ferienbetrieb	3	50	B509	04	0E9501			bcd
#
set	cir2	heat_pump_pause	Heizkreispumpe in Pausen	3	50	B509	04	0EE101			data1b		%	%
#Boiler
set	hw	mode	WW/ Betriebsmodus	3	25	B509	04	0E3B00			bcd			01=Ein 02=Aus 03=Auto
set	hw	temp	WW/ Solltemperatur	3	25	B509	05	0E8200			data2c		°C
set	hw	min_temp	WW/ Min. Temperatur	3	25	B509	05	0E8300			data2c		°C
set	hw	legionella_protect	WW/ Legionellenschutz	3	25	B509	04	0E4000			bcd			00=Aus 01=An
set	hw	legionella_wday	WW/ Legionellenschutz Wochentag	3	25	B509	04	0E7C01			bcd			00=Mo 01=Di 02=Mi 03=Do ... 07=AUS
set	hw	legionelle_starttime	WW/ Legionellenschutz Startzeit	3	25	B509	06	0E6700			?
#Shortcuts
set	short	cir2_party	Quick/ Party-Modus	3	50	B505	02	0A			bcd
set	short	cir2_rt_day	Quick/ Raumsolltemperatur	3	50	B505	02	01			data1b		°C
set	short	cir2_curve	Quick/ Heizkreis Betriebsmodus	3	50	B505	02	02			data1b			01=Ein 02=Aus 03=Auto 04=Eco 05=Absenken
set	short	cir2_curve	Quick/ Heizkurve	3	50	B505	02	03			data1b
set	short	party	Quick - Partymodus	3	50	B505	02	05			bcd
set	short	hw_load	Quick - WW Speicherladung	3	50	B505	02	06			bcd
set	short	cir2_save	Quick/ Sparen bis..	3	50	B505	02	07			data1c			21.5 = 21:30 Uhr